产品系列：

产品型号：

导轨系统 / 低压嵌装导轨

MT4-RL2205M/ RL2210M/ RL2220M

项目名称：

产品编号：

产品描述

CE3.3A-24SH-D 80W

恒压驱动（调光）

ME2.5A-24SL 60W

恒压驱动（非调光）

MT4-2201

进电端

MT4-2202

I型连接器

规    格：0.5M/1M/2M

匹配电器：恒压24V驱动

输入电压：DC 24V

产品颜色：黑色(YB) /白色（MWT）

控制回路：三回路导轨

表面工艺：阳极氧化/防腐静电喷涂

产品材质：铝合金壳体+铜导条

安装方式：嵌入式安装

使用环境：室内安装

匹配说明：Imix系列专属导轨

产品配件